| 附件: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目内容清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购物品或服务 | 型号规格 | 技术要求 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 | 固相萃取柱 | 安捷伦，Mega Bond Elut-NH2，500mg，6ml，30/包 |  | 3盒 |  |
| 2 | 固相萃取柱 | Pickering，NH2，500mg，6ml，30/包,货号603-004-5006 |  | 9盒 |  |
| 3 | 2ml样品瓶架 | CNW，QBAA-001225050,50孔 |  | 3个 |  |
| 4 | 一次性无菌注射器 | 双鸽，10ml |  | 10盒 |  |
| 5 | 乙腈 | 默克，4L |  | 10瓶 |  |
| 6 | 甲醇 | 默克，4L |  | 8瓶 |  |
| 7 | 乙酸乙酯 | CNW，色谱纯，1L |  | 5瓶 |  |
| 8 | 一级水 | 默克，2.5L |  | 5瓶 |  |
| 9 | 预柱保护柱芯 | Pickering，货号18ECG002，2个/包 |  | 1包 |  |
| 10 | 208种农残检测混标方法包 | 岛津，100ug/ml，货号380-03422 | GB 23200.113-2018 | 3套 |  |
| 11 | 208种农残检测混标方法包 | 岛津，10ug/ml，货号380-03387 | GB 23200.113-2018 | 1套 |  |
| 12 | Quechers盐包 | 岛津，380-00149 |  | 4盒 |  |
| 13 | Quechers净化管 | 岛津，380-00123 | 900mgMgSO4 | 2盒 |  |
| 14 | Quechers净化管 | 岛津，380-00124 | 885mgMgSO4 | 8盒 |  |
| 15 | 陶瓷均质子 | 岛津，380-00171 | 配套50ml使用 | 6包 |  |
| 16 | 进样针 | 岛津，10ul，S221-34618 |  | 3个 |  |
| 17 | 石墨压环 | 岛津，S670-15003-03 |  | 2盒 |  |
| 18 | 隔垫 | 岛津，S227-35004-01 |  | 4盒 |  |
| 19 | 螺丝 | 岛津，S670-11009 |  | 4个 |  |
| 20 | 不分流衬管 | 岛津，227-35008-01 |  | 6盒 |  |
| 21 | 进样瓶盖 | CNW安谱,蓝色，VEAP-5394-09B-100 |  | 12盒 |  |
| 22 | 透明螺纹自动进样瓶 | CNW安谱,VAAP-32009E-1232-100,9mm |  | 4盒 |  |
| 23 | 棕色螺纹自动进样瓶 | CNW安谱,VAAP-32009E-1232A-100,9mm |  | 8盒 |  |
| 24 | 氯霉素残留检测试纸条 | 广东达元绿洲食安科技有限公司或北京勤邦生物技术有限公司，10份/盒 |  | 3盒 |  |
| 25 | 呋喃妥因代谢物残留检测试纸条 |  |  | 3盒 |  |
| 26 | 呋喃唑酮代谢物残留检测试纸条 |  |  | 3盒 |  |
| 27 | 孔雀石绿残留检测试纸条 |  |  | 3盒 |  |
| 28 | 微孔滤膜 | 有机相，13mm×0.22um |  | 20盒 |  |
| 29 | 泵过滤白头 | 安捷伦，01018-22707 |  | 3包 |  |
| 30 | 样品瓶 | 安捷伦，4ml，5182-0551 |  | 3盒 |  |
| 31 | 巯基乙醇 | pickering，10g |  | 2瓶 |  |
| 32 | 德国肖特杜安具塞量筒 | 250ml |  | 20个 |  |
| 33 | labon圆底离心管 | 50ml |  | 20包 |  |
| 34 | 硅胶包 | PEAK，3303339C(CFH) |  | 1个 |  |
| 35 | DI柱 | PEAK，05-7062DI CARTRIDGE |  | 1个 |  |
| 36 | 涕灭威亚砜 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 4瓶 |  |
| 37 | 涕灭威砜 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 4瓶 |  |
| 38 | 灭多威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 4瓶 |  |
| 39 | 三羟基克百威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 4瓶 |  |
| 40 | 涕灭威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 4瓶 |  |
| 41 | 克百威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 42 | 甲萘威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 4瓶 |  |
| 43 | 速灭威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 44 | 异丙威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 45 | 仲丁威 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：甲醇 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 46 | 甲胺磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 47 | 对硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 48 | 氧乐果 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 49 | 乐果 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 50 | 甲基对硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 51 | 水胺硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 52 | 治螟磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 53 | 特丁硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 54 | 敌敌畏 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 55 | 毒死蜱 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 56 | 乙酰甲胺磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 57 | 丙溴磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 58 | 杀扑磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 59 | 三唑磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 60 | 伏杀硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 61 | 甲拌磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 62 | 杀螟硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 63 | 二嗪磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 64 | 速灭磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 65 | 马拉硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 66 | 喹硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 67 | 百治磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 68 | 乙硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 69 | 硫环磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 70 | 地毒磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 71 | 乙拌磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 72 | 嘧啶磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 73 | 倍硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 74 | 灭线磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 75 | 地虫硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 76 | 甲基毒死蜱 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 77 | 对氧磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 78 | 苯硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 79 | 乙基溴硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 80 | 杀虫畏 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 81 | 吡菌磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 82 | 除线磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 83 | 皮蝇磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 84 | 甲基嘧啶磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 85 | 异柳磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 86 | 甲拌磷砜 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 87 | 甲拌磷亚砜 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 88 | 甲基异柳磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 3瓶 |  |
| 89 | 亚胺硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 5瓶 |  |
| 90 | 辛硫磷 | 标准溶液，1000μg/ml，溶剂：丙酮 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 91 | alpha-六六六 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 92 | beta-六六六 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 93 | gamma-六六六 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 94 | delta-六六六 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 95 | 三氯杀螨醇 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 96 | 甲氰菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 97 | 联苯菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 98 | 氯氰菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 99 | 氟氯氰菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 100 | 氰戊菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 101 | 溴氰菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 102 | 腐霉利 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 103 | 百菌清 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 104 | 硫丹 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 105 | 三唑酮 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 106 | 氯氟氰菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 107 | 氟胺氰菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 108 | 氟氰戊菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 109 | 异菌脲 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 110 | 五氯硝基苯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 111 | 乙烯菌核利 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |
| 112 | 氯菊酯 | 标准溶液，100μg/ml，溶剂：正己烷 | 天津农业部 | 2瓶 |  |